家电采购要求及报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调 | 1.5P | 17 | 台 |  |  | 制冷量：3240W,制热量:3570W,噪音量:37（db[A]),尺寸mm(宽*高*深）:850*270*200,质量（kg):9.5,能效等级:3级 |
| 2 | 壁挂式空调 | 2P | 2 | 台 |  |  | 制冷量：5000W,制热量:5500,噪音量:35-42（db[A]),尺寸mm(宽*高*深）:500*1760*280,质量（kg):34.5能效等级:3级 |
| 3 | 柜式空调 | 3P | 11 | 台 |  |  | 制冷量：7200W,制热量:7650W,噪音量:39-46（db[A]),尺寸mm(宽*高*深）:500*1760*280,质量（kg):37,能效等级:3级 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |