附件：1

吉大太阳能维保明细

| 序号 | 项目名称 | 总数量 | 预计损耗比 | 预计发生量 | 规格.型号.品牌.材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集热管 | 64506根 | 4% | 2580根 | 三高紫金集热管φ58（φ47）*180. 品牌：皇明、海尔、太阳雨 |
| 2 | 管道清洁 | 2837米 |  |  | 太阳能专用清洗剂（食品级） |
| 3 | 联箱清洁 | 820个 |  |  | 太阳能专用清洗剂（食品级） |
| 4 | 集热管清洁 | 64506根 |  |  | 太阳能专用清洗剂（食品级） |
| 5 | 水箱清洁 | 13个 |  |  | 太阳能专用清洗剂（食品级） |
| 6 | 联箱接头维修 | 1930个 | 10% | 193个 | 硅胶管（6*9）厚度0.6CM以上 |
| 7 | 板换清洁 | 10组 |  |  | 太阳能专用清洗剂（食品级） |
| 8 | 管道维修 | 2837米 | 5% | 142米 | DN50.DN80.DN125 国标镀锌管（壁厚3.8mm） |
| 9 | 联箱更换或维修 | 1668组 | 1% | 17组 | 品牌：皇明、海尔、太阳雨 |
| 10 | 阀门 | 551个 | 10% | 55个 | PN40（国标全铜） |
| 11 | 蝶阀 | 46 | 10% | 5个 | 国标铸铁 |
| 12 | 保温材料 | 2837米 | 15% | 426米 | 厚度5CM发泡层.铝箔包袋. |
| 13 | 伴热带 | 2837米 | 20% | 567米 | 阻燃型.宽度1.2CM以上 |
| 14 | 电源线 | 1500米 | 10% | 150米 | 2.5平方国标铜线（室外阻燃型） |
| 合计： |  |  |  |  |  |