附件：

1.主要技术参数表

| 规格型号 | XN-050R-DZ60-ZF |
| --- | --- |
| 品牌 |  |
| 额定电压/频率 | 380V/50Hz |
| 防水等级 | IPX4 |
| 防触电保护类别 | Ⅰ类 |
| 额定制热量 | 78kW |
| 额定平均输入功率 | 60kW |
| 额定平均输入电流 | 114A |
| 最大输入功率 | 65kW |
| 最大输入电流 | 123.6A |
| 蒸汽压力 | ≤0.7Pa |
| 使用环境 | 5℃-45℃ |
| 噪音 | 65db（A） |
| 热交换器最大工作压力 | 3.2MPa |
| 吸气侧允许工作压力 | 0.02MPa |
| 排气侧允许工作压力 | 3.0MPa |

2.主要性能指标：

- 、机组用电功率≤65kW；

- 、蒸汽压力≥0.3MPa，温度≥120℃

- 、满足1蒸吨/天的需求；

- 、软水器日软水量≥6吨。