### 生活服务中心南区太阳能设施五、六号楼维修工程技术要求

- 管道附件及保温层要求：

| 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能硅胶管 | DE44-32 | 要求：食品级硅胶管、耐高温100°、低温-10° |
| 不锈钢掐件 | DE44-32 | 要求采用食品级不锈钢、可承压0.03兆帕 |
| 聚乙烯保温块 | DE44-32 | 对于金属无腐蚀、密度不低于每平米35KG |
| 铝箔外壳 | DE44 | 防锈、防锈、防雨雪侵蚀、防风化 |

- 乙方负责辅料（胶管、掐件、保温块、铝箔外壳、焊条、切片、胶带等）采购，甲方提供主材料（管道、管件、阀门等）。

- 施工部分：乙方首先将原有管道保温、管道、阀门等拆除，并将因破损不能使用的管道、管件、阀门数量上报甲方，由甲方负责提供所需主材，乙方负责卸车、屋面吊装，并根据原有管道位置焊接管道、安装管件及阀门。

4、乙方施工完毕后，试水若无跑冒滴漏现象，乙方上报甲方验收，甲乙双方验收无误后，乙方保证恢复保温完好。